## Data Tables
[160 empty] | 0 | 55.057 | 60.1362 | 0.0078645 | 0.0082508 | 7.9984 | 468.0884 | 0.0173 | 0.0021902
[160 empty] | 7.4737 | 55.057 | 60.1362 | 0.0078645 | 0.0082508 | 8.0158 | 467.7257 | 0.017293 | 0.0021769
Procedure Blanks |  | 36Ar | 1s | 37Ar | 1s | 38Ar | 1s | 39Ar | 1s | 40Ar | 1s | Intercept Values |  | 36Ar | 1s | r2 |  |  | 37Ar | 1s | r2 |  |  | 38Ar | 1s | r2 |  |  | 39Ar | 1s | r2 |  |  | 40Ar | 1s | r2 |  |  | Sample Parameters |  | Sample | Material | Location | Analyst | Temp | Standard | %1s | J | %1s | MDF | %1s | Volume Ratio | Sensitivity | Day | Month | Year | Hour | Min | Resist | Irradiation | Project | Standard Name | Irradiation Constants |  | 40/36(a) | %1s | 40/36(c) | %1s | 38/36(a) | %1s | 38/36(c) | %1s | 39/37(ca) | %1s | 38/37(ca) | %1s | 36/37(ca) | %1s | 40/39(k) | %1s | 38/39(k) | %1s | 36/38(cl) | %1s | K/Ca | %1s | K/Cl | %1s | Ca/Cl | %1s | Incremental Heating |  |  | 36Ar(a) | 37Ar(ca) | 38Ar(cl) | 39Ar(k) | 40Ar(r) | Age | ± 2s | 40Ar(r) | 39Ar(k) | K/Ca | ± 2s | Normal Isochron |  |  | 39(k)/36(a) | ± 2s | 40(a+r)/36(a) | ± 2s |  |  | r.i. | Inverse Isochron |  |  | 39(k)/40(a+r) | ± 2s | 36(a)/40(a+r) | ± 2s |  |  | r.i. | Degassing Patterns |  |  | 36Ar(a) | 36Ar(c) | 36Ar(ca) | 36Ar(cl) | 37Ar(ca) | 38Ar(a) | 38Ar(c) | 38Ar(k) | 38Ar(ca) | 38Ar(cl) | 39Ar(k) | 39Ar(ca) | 40Ar(r) | 40Ar(a) | 40Ar(c) | 40Ar(k) | Additional Parameters |  |  | 40(r)/39(k) | 1s | 40(r+a) | 1s | 40Ar/39Ar | 1s | 37Ar/39Ar | 1s | 36Ar/39Ar | 1s | 37Ar (decay) | 39Ar (decay) | 40Ar (moles) | 7.4737 | 48.0702 | 43.3028 | 0.0035254 | 0.0033497 | 8.02 | 466.6631 | 0.017274 | 0.0021643
[46 empty] | (in Ma) | [6 empty] | (mol/vol) | [45 empty] | (Ma) |  | (%) | (%) | [57 empty] | 19.2714 | 48.0702 | 43.3028 | 0.0035254 | 0.0033497 | 8.0109 | 464.973 | 0.017243 | 0.0021531
[160 empty] | 19.2714 | 41.7089 | 47.9391 | 0.0026643 | 0.0028003 | 7.989 | 462.7705 | 0.017202 | 0.0021442
07C2599 | 500 | 1.7284e-05 | 2.8797e-06 | 3.2789e-05 | 3.6069e-06 | 1.7612e-05 | 8.1097e-06 | 2.7343e-05 | 5.7515e-06 | 0.0028411 | 2.6013e-05 | 07C2599 | 500 | 0.00047739 | 2.3633e-06 | 0.044359 | LIN | # 9 | 0.069553 | 0.00022155 | 0.98561 | LIN | # 1 4 6 | 0.00013337 | 5.8769e-06 | 0.1385 | LIN | # | 0.003349 | 1.5115e-05 | 0.9751 | LIN | # | 0.18967 | 0.0004227 | 0.95539 | LIN | # | 07C2599 | 500 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 500 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 11 | 41 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2599 | 500 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2599 | 500 |  | 0.00041516 | 0.17333 | 0 | 0.003248 | 0.067237 | 57.5966 | 2.5396 | 35.4029 | 7.4737 | 0.0080577 | 0.00019315 | 07C2599 | 500 |  | 7.8235 | 0.19678 | 457.4553 | 10.6331 |  |  | 0.88899 | 07C2599 | 500 |  | 0.017102 | 0.00019756 | 0.002186 | 5.0812e-05 |  |  | 0.076502 | 07C2599 | 500 |  | 0.00041516 | 0 | 4.5759e-05 | 0 | 0.17333 | 7.7593e-05 | 0 | 3.6962e-05 | 2.4093e-05 | 0 | 0.003248 | 0.00011665 | 0.067237 | 0.12268 | 0 | 3.2805e-06 | 07C2599 | 500 |  | 20.7012 | 0.46371 | 0.18992 | 0.00043038 | 56.446 | 0.31579 | 51.5151 | 0.61298 | 0.13699 | 0.0015646 | 2.481 | 1.0003 | 1.922e-20 | 31.0102 | 41.7089 | 47.9391 | 0.0026643 | 0.0028003 | 7.9558 | 460.2059 | 0.017154 | 0.0021382
07C2600 | 600 | 1.8827e-05 | 4.1768e-06 | 0.00015264 | 3.6069e-06 | 1.3007e-05 | 6.965e-06 | 4.2519e-05 | 6.0711e-06 | 0.0030473 | 2.4382e-05 | 07C2600 | 600 | 0.00030821 | 5.3572e-06 | 0.47637 | LIN | # | 0.2573 | 0.0013482 | 0.93122 | LIN | # 1 8 | 0.00011059 | 4.9942e-06 | 0.6827 | LIN | # 3 | 0.0055303 | 2.5443e-05 | 0.95688 | LIN | # 2 3 9 | 0.12067 | 0.00028102 | 0.0018736 | LIN | # | 07C2600 | 600 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 600 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 12 | 6 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2600 | 600 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2600 | 600 | 4 | 0.0001207 | 0.64135 | 0 | 0.0051271 | 0.083911 | 45.6865 | 2.3837 | 70.1689 | 11.7977 | 0.0034376 | 8.7888e-05 | 07C2600 | 600 | 4 | 42.4765 | 5.1391 | 990.6766 | 119.4522 |  |  | 0.99502 | 07C2600 | 600 | 4 | 0.042876 | 0.000517 | 0.0010094 | 0.00012171 |  |  | 0.015808 | 07C2600 | 600 | 4 | 0.0001207 | 0 | 0.00016932 | 0 | 0.64135 | 2.256e-05 | 0 | 5.8347e-05 | 8.9147e-05 | 0 | 0.0051271 | 0.00043163 | 0.083911 | 0.035668 | 0 | 5.1784e-06 | 07C2600 | 600 | 4 | 16.3661 | 0.43238 | 0.11958 | 0.00028663 | 21.5129 | 0.11974 | 115.3761 | 1.4505 | 0.052174 | 0.0012871 | 2.4819 | 1.0003 | 1.2102e-20 | 31.0102 | 45.2803 | 41.688 | 0.0028251 | 0.0027035 | 7.9135 | 457.4538 | 0.017103 | 0.0021354
07C2601 | 700 | 1.9187e-05 | 4.1768e-06 | 0.00022002 | 3.6069e-06 | 1.1242e-05 | 6.965e-06 | 4.8694e-05 | 6.0711e-06 | 0.0031287 | 2.4382e-05 | 07C2601 | 700 | 0.00026349 | 8.2112e-06 | 0.26683 | LIN | # | 0.32202 | 0.0012238 | 0.95069 | EXP | # 1 | 9.8311e-05 | 3.9973e-06 | 0.75589 | LIN | # | 0.0056185 | 2.7223e-05 | 0.96492 | EXP | # | 0.093245 | 7.6772e-05 | 0.97968 | LIN | # | 07C2601 | 700 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 700 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 12 | 30 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2601 | 700 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2601 | 700 | 4 | 3.2941e-05 | 0.80286 | 0 | 0.0051015 | 0.081897 | 44.824 | 3.1151 | 89.3718 | 11.7388 | 0.0027323 | 6.8021e-05 | 07C2601 | 700 | 4 | 154.8689 | 90.3528 | 2781.6629 | 1622.5362 |  |  | 0.99979 | 07C2601 | 700 | 4 | 0.055675 | 0.00066704 | 0.0003595 | 0.00020969 |  |  | 0.00045552 | 07C2601 | 700 | 4 | 3.2941e-05 | 0 | 0.00021195 | 0 | 0.80286 | 6.1567e-06 | 0 | 5.8055e-05 | 0.0001116 | 0 | 0.0051015 | 0.00054032 | 0.081897 | 0.0097341 | 0 | 5.1525e-06 | 07C2601 | 700 | 4 | 16.0533 | 0.56478 | 0.091631 | 8.1744e-05 | 16.2421 | 0.086538 | 142.3038 | 1.7279 | 0.043407 | 0.0016681 | 2.4827 | 1.0003 | 9.2735e-21 | 46.6287 | 45.2803 | 41.688 | 0.0028251 | 0.0027035 | 7.8652 | 454.7018 | 0.017052 | 0.002136
07C2602 | 800 | 1.9345e-05 | 4.1768e-06 | 0.000275 | 3.6069e-06 | 9.7606e-06 | 6.965e-06 | 5.3856e-05 | 6.0711e-06 | 0.0031937 | 2.4382e-05 | 07C2602 | 800 | 0.00034106 | 4.9025e-06 | 0.39532 | LIN | # | 0.42334 | 0.00084933 | 0.98926 | LIN | # 1 | 0.00014064 | 3.051e-06 | 0.84422 | LIN | # 4 8 | 0.0074564 | 1.6746e-05 | 0.98693 | LIN | # | 0.11982 | 0.00024695 | 0.82355 | EXP | # | 07C2602 | 800 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 800 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 12 | 53 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2602 | 800 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2602 | 800 | 4 | 4.366e-05 | 1.0558 | 0 | 0.0067876 | 0.10567 | 43.4841 | 1.7962 | 89.1138 | 15.6186 | 0.0027643 | 6.0774e-05 | 07C2602 | 800 | 4 | 155.4651 | 52.1926 | 2715.7281 | 911.6107 |  |  | 0.99972 | 07C2602 | 800 | 4 | 0.057246 | 0.00045632 | 0.00036823 | 0.00012361 |  |  | 0.006761 | 07C2602 | 800 | 4 | 4.366e-05 | 0 | 0.00027874 | 0 | 1.0558 | 8.1601e-06 | 0 | 7.7243e-05 | 0.00014676 | 0 | 0.0067876 | 0.00071058 | 0.10567 | 0.012902 | 0 | 6.8555e-06 | 07C2602 | 800 | 4 | 15.5677 | 0.32541 | 0.11857 | 0.00025216 | 15.8139 | 0.056687 | 140.8127 | 1.5283 | 0.042997 | 0.00090501 | 2.4835 | 1.0003 | 1.2e-20 | 46.6287 | 39.9662 | 44.4711 | 0.002761 | 0.002892 | 7.814 | 452.1374 | 0.017004 | 0.0021401
07C2604 | 900 | 1.9086e-05 | 4.1768e-06 | 0.00035954 | 3.6069e-06 | 7.3295e-06 | 6.965e-06 | 6.2251e-05 | 6.0711e-06 | 0.0032879 | 2.4382e-05 | 07C2604 | 900 | 0.00028299 | 5.1848e-06 | 0.059415 | LIN | # 1 2 4 | 0.32314 | 0.00085563 | 0.97933 | LIN | # 1 | 0.00010584 | 4.8704e-06 | 0.81602 | LIN | # | 0.0058285 | 2.0912e-05 | 0.97712 | LIN | # | 0.09705 | 9.4088e-05 | 0.99102 | LIN | # 1 5 7 9 | 07C2604 | 900 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 900 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0164 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 13 | 41 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2604 | 900 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2604 | 900 | 4 | 5.1715e-05 | 0.80616 | 0 | 0.0052991 | 0.080066 | 42.2187 | 2.2525 | 83.9678 | 12.1935 | 0.0028265 | 6.5478e-05 | 07C2604 | 900 | 4 | 102.4675 | 28.5321 | 1843.7122 | 513.1096 |  |  | 0.99942 | 07C2604 | 900 | 4 | 0.055577 | 0.00052893 | 0.00054238 | 0.00015095 |  |  | 0.001618 | 07C2604 | 900 | 4 | 5.1715e-05 | 0 | 0.00021283 | 0 | 0.80616 | 9.6656e-06 | 0 | 6.0304e-05 | 0.00011206 | 0 | 0.0052991 | 0.00054255 | 0.080066 | 0.015282 | 0 | 5.3521e-06 | 07C2604 | 900 | 4 | 15.1093 | 0.40779 | 0.095348 | 9.8691e-05 | 16.3229 | 0.068966 | 138.0021 | 1.5697 | 0.045285 | 0.0011842 | 2.4851 | 1.0003 | 9.6498e-21 | 58.8222 | 39.9662 | 44.4711 | 0.002761 | 0.002892 | 7.7635 | 449.9354 | 0.016963 | 0.0021473
07C2605 | 1000 | 1.8636e-05 | 4.1768e-06 | 0.0003874 | 3.6069e-06 | 6.4171e-06 | 6.965e-06 | 6.535e-05 | 6.0711e-06 | 0.0033148 | 2.4382e-05 | 07C2605 | 1000 | 0.00027859 | 5.0089e-06 | 0.50261 | LIN | # 1 6 10 | 0.29811 | 0.0010608 | 0.96867 | LIN | # 1 | 0.00012919 | 6.7354e-06 | 0.23463 | LIN | # | 0.0056382 | 7.9655e-06 | 0.9965 | LIN | # | 0.10096 | 0.00018473 | 0.89616 | LIN | # 3 4 6 | 07C2605 | 1000 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 1000 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 14 | 6 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2605 | 1000 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2605 | 1000 | 4 | 6.4204e-05 | 0.74376 | 0 | 0.0051447 | 0.080313 | 43.6033 | 2.2497 | 80.887 | 11.8382 | 0.0029744 | 6.6872e-05 | 07C2605 | 1000 | 4 | 80.1309 | 17.5425 | 1546.4101 | 338.4826 |  |  | 0.99951 | 07C2605 | 1000 | 4 | 0.051817 | 0.00035419 | 0.00064666 | 0.00014154 |  |  | 0.0097211 | 07C2605 | 1000 | 4 | 6.4204e-05 | 0 | 0.00019635 | 0 | 0.74376 | 1.2e-05 | 0 | 5.8547e-05 | 0.00010338 | 0 | 0.0051447 | 0.00050055 | 0.080313 | 0.018972 | 0 | 5.1962e-06 | 07C2605 | 1000 | 4 | 15.6108 | 0.40761 | 0.099286 | 0.00018932 | 17.5883 | 0.053886 | 131.7495 | 1.4675 | 0.046155 | 0.0011907 | 2.486 | 1.0003 | 1.0048e-20 | 58.8222 | 45.853 | 41.3535 | 0.0030413 | 0.0029075 | 7.717 | 448.2459 | 0.016932 | 0.0021571
07C2606 | 1100 | 1.7907e-05 | 4.1768e-06 | 0.00040504 | 3.6069e-06 | 5.7038e-06 | 6.965e-06 | 6.7716e-05 | 6.0711e-06 | 0.0033268 | 2.4382e-05 | 07C2606 | 1100 | 0.00020725 | 5.2083e-06 | 0.49258 | LIN | # 1 | 0.22798 | 0.00083086 | 0.96001 | LIN | # 1 10 | 0.0001007 | 2.5601e-06 | 0.80559 | LIN | # 4 | 0.0043547 | 1.3347e-05 | 0.98337 | LIN | # | 0.076096 | 0.000104 | 0.97888 | LIN | # 2 | 07C2606 | 1100 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 1100 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 14 | 33 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2606 | 1100 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2606 | 1100 | 4 | 3.9695e-05 | 0.56875 | 0 | 0.0039602 | 0.062275 | 43.9192 | 2.8879 | 84.1453 | 9.1125 | 0.0029941 | 7.014e-05 | 07C2606 | 1100 | 4 | 99.765 | 34.9244 | 1864.3385 | 652.4719 |  |  | 0.99967 | 07C2606 | 1100 | 4 | 0.053512 | 0.0004825 | 0.00053638 | 0.00018772 |  |  | 0.0027233 | 07C2606 | 1100 | 4 | 3.9695e-05 | 0 | 0.00015015 | 0 | 0.56875 | 7.419e-06 | 0 | 4.5067e-05 | 7.9057e-05 | 0 | 0.0039602 | 0.00038277 | 0.062275 | 0.01173 | 0 | 3.9998e-06 | 07C2606 | 1100 | 4 | 15.7253 | 0.52332 | 0.074005 | 0.00010847 | 17.0412 | 0.06888 | 130.9599 | 1.5115 | 0.043714 | 0.0015629 | 2.4869 | 1.0003 | 7.4897e-21 | 70.6603 | 45.853 | 41.3535 | 0.0030413 | 0.0029075 | 7.6778 | 447.184 | 0.016912 | 0.0021689
07C2607 | 1200 | 1.7008e-05 | 4.1768e-06 | 0.00040984 | 3.6069e-06 | 5.2954e-06 | 6.965e-06 | 6.8999e-05 | 6.0711e-06 | 0.0033222 | 2.4382e-05 | 07C2607 | 1200 | 0.00022616 | 3.4036e-06 | 0.27627 | LIN | # 1 4 | 0.23878 | 0.00043453 | 0.99433 | LIN | # 1 4 7 | 0.0001175 | 7.3734e-06 | 0.06279 | LIN | # 1 5 9 | 0.0043909 | 2.7315e-05 | 0.95999 | LIN | # | 0.08068 | 0.00011125 | 0.98304 | LIN | # 1 7 | 07C2607 | 1200 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 1200 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0161 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 14 | 58 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2607 | 1200 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2607 | 1200 | 4 | 5.2332e-05 | 0.59582 | 0 | 0.0039765 | 0.063188 | 44.3746 | 2.4482 | 80.3345 | 9.15 | 0.0028698 | 7.3501e-05 | 07C2607 | 1200 | 4 | 75.9856 | 16.7188 | 1502.9431 | 329.9652 |  |  | 0.99764 | 07C2607 | 1200 | 4 | 0.050558 | 0.00076387 | 0.00066536 | 0.00014608 |  |  | 0.0026069 | 07C2607 | 1200 | 4 | 5.2332e-05 | 0 | 0.0001573 | 0 | 0.59582 | 9.7809e-06 | 0 | 4.5253e-05 | 8.2819e-05 | 0 | 0.0039765 | 0.00040099 | 0.063188 | 0.015464 | 0 | 4.0163e-06 | 07C2607 | 1200 | 4 | 15.8904 | 0.44375 | 0.078652 | 0.00011564 | 17.9684 | 0.1226 | 136.1095 | 1.6862 | 0.047888 | 0.0012972 | 2.4877 | 1.0003 | 7.96e-21 | 70.6603 | 41.0314 | 46.8071 | 0.0029239 | 0.0030642 | 7.6485 | 446.8221 | 0.016905 | 0.0021818
07C2609 | 1300 | 1.4562e-05 | 4.1768e-06 | 0.00038622 | 3.6069e-06 | 5.2054e-06 | 6.965e-06 | 6.8947e-05 | 6.0711e-06 | 0.0032676 | 2.4382e-05 | 07C2609 | 1300 | 0.00017592 | 2.4041e-06 | 0.0071857 | LIN | # 1 2 7 10 | 0.18992 | 0.0011242 | 0.91784 | LIN | # 1 | 8.7755e-05 | 4.0661e-06 | 0.056431 | LIN | # 1 4 | 0.0033071 | 1.672e-05 | 0.97948 | LIN | # | 0.059453 | 0.00012789 | 0.97748 | LIN | # 3 4 10 | 07C2609 | 1300 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 1300 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0163 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 15 | 48 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2609 | 1300 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2609 | 1300 | 4 | 3.6602e-05 | 0.47417 | 0 | 0.0029616 | 0.046335 | 43.6984 | 2.8723 | 81.0709 | 6.8148 | 0.0026858 | 7.2607e-05 | 07C2609 | 1300 | 4 | 80.9148 | 22.5609 | 1561.4367 | 434.958 |  |  | 0.99879 | 07C2609 | 1300 | 4 | 0.051821 | 0.00071052 | 0.00064044 | 0.0001784 |  |  | 0.0056076 | 07C2609 | 1300 | 4 | 3.6602e-05 | 0 | 0.00012518 | 0 | 0.47417 | 6.8409e-06 | 0 | 3.3703e-05 | 6.5909e-05 | 0 | 0.0029616 | 0.00031911 | 0.046335 | 0.010816 | 0 | 2.9912e-06 | 07C2609 | 1300 | 4 | 15.6453 | 0.52043 | 0.057151 | 0.00013225 | 17.4212 | 0.10733 | 144.531 | 1.9047 | 0.049313 | 0.0015126 | 2.4894 | 1.0003 | 5.784e-21 | 79.7728 | 41.0314 | 46.8071 | 0.0029239 | 0.0030642 | 7.6312 | 447.1848 | 0.016911 | 0.0021951
07C2610 | 1400 | 1.2949e-05 | 4.1768e-06 | 0.00035641 | 3.6069e-06 | 5.5416e-06 | 6.965e-06 | 6.7541e-05 | 6.0711e-06 | 0.0032152 | 2.4382e-05 | 07C2610 | 1400 | 0.00011539 | 5.6539e-06 | 0.14144 | LIN | # | 0.11692 | 0.00040476 | 0.97163 | LIN | # 1 4 8 | 5.4306e-05 | 4.8275e-06 | 0.14332 | LIN | # 1 | 0.0020891 | 6.833e-06 | 0.99581 | LIN | # | 0.039058 | 0.00010228 | 0.98696 | LIN | # | 07C2610 | 1400 | 279 LCJ 06 | plagioclase | Salt Butte | jh | 1400 | 28.03 | 0.01 | 0.0015671 | 0.33 | 1.0038 | 0.16 | 1.0164 | 1.012e-19 | 26 | 6 | 2007 | 16 | 14 | 1 | OSU1D07 | Dogami | FCT-3 | 07C2610 | 1400 | 295.5 | 0 | 0.018 | 35 | 0.1869 | 0 | 1.493 | 3 | 0.000673 | 0 | 0.000139 | 0 | 0.000264 | 0 | 0.00101 | 0 | 0.01138 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07C2610 | 1400 | 4 | 2.5756e-05 | 0.29176 | 0 | 0.0018524 | 0.028871 | 43.5341 | 6.2577 | 79.1333 | 4.2623 | 0.00273 | 6.6221e-05 | 07C2610 | 1400 | 4 | 71.9186 | 39.5358 | 1416.4074 | 778.5362 |  |  | 0.99975 | 07C2610 | 1400 | 4 | 0.050775 | 0.00062314 | 0.00070601 | 0.00038806 |  |  | 0.0050802 | 07C2610 | 1400 | 4 | 2.5756e-05 | 0 | 7.7024e-05 | 0 | 0.29176 | 4.8139e-06 | 0 | 2.108e-05 | 4.0554e-05 | 0 | 0.0018524 | 0.00019635 | 0.028871 | 0.007611 | 0 | 1.8709e-06 | 07C2610 | 1400 | 4 | 15.5858 | 1.1337 | 0.036482 | 0.00010678 | 17.8079 | 0.099566 | 142.4105 | 1.6892 | 0.050168 | 0.003439 | 2.4903 | 1.0003 | 3.6921e-21 | 79.7728 | 46.8228 | 41.9265 | 0.0029433 | 0.0027963 | 7.6269 | 448.2474 | 0.016931 | 0.0022077
[160 empty] | 88.9229 | 46.8228 | 41.9265 | 0.0029433 | 0.0027963 | 7.6361 | 449.9375 | 0.016962 | 0.0022189
[160 empty] | 88.9229 | 40.8261 | 46.5707 | 0.0026131 | 0.0027584 | 7.658 | 452.14 | 0.017002 | 0.0022278
[93 empty] | S | 0.00088277 | 6.1538 | 0 | 0.043459 | 0.69976 | [28 empty] | S | 0.00088277 | 0 | 0.0016246 | 0 | 6.1538 | 0.00016499 | 0 | 0.00049456 | 0.00085538 | 0 | 0.043459 | 0.0041415 | 0.69976 | 0.26086 | 0 | 4.3893e-05 | [16 empty] | 95.7377 | 40.8261 | 46.5707 | 0.0026131 | 0.0027584 | 7.6912 | 454.7046 | 0.01705 | 0.0022338
[160 empty] | 95.7377 | 49.7918 | 37.2764 | 0.0027963 | 0.0026638 | 7.7334 | 457.4567 | 0.017101 | 0.0022366
[160 empty] | 100 | 49.7918 | 37.2764 | 0.0027963 | 0.0026638 | 7.7817 | 460.2087 | 0.017152 | 0.002236
[127 empty] | S |  |  |  | 0.0025074 | 6.1538 |  |  |  |  | 0.0015149 |  | 0.0476 |  |  |  | 0.96066 | [21 empty] | 7.8329 | 462.7731 | 0.0172 | 0.0022319
[91 empty] | Information on Analysis |  |  |  | Results |  | 40(r)/39(k) | ± 2s | Age | ± 2s | MSWD | 39Ar(k) | K/Ca | ± 2s | Results |  |  | 40(a)/36(a) | ± 2s | 40(r)/39(k) | ± 2s | Age | ± 2s | MSWD | Results |  |  | 40(a)/36(a) | ± 2s | 40(r)/39(k) | ± 2s | Age | ± 2s | MSWD | [40 empty] | 7.8835 | 464.9751 | 0.017241 | 0.0022248
[99 empty] | (Ma) |  |  | (%,n) | [9 empty] | (Ma) | [9 empty] | (Ma) | [42 empty] | 7.9299 | 466.6646 | 0.017273 | 0.0022149
[165 empty] | 7.9691 | 467.7265 | 0.017293 | 0.0022031
[91 empty] | 279 LCJ 06 |  |  |  | Weighted Plateau |  | 15.7023 | 0.30443 | 43.8558 | 0.88735 | 0.6605 | 92.5263 | 0.0028629 | 0.00013215 | Isochron |  |  | 356.6686 | 73.1229 | 14.9184 | 0.94918 | 41.6915 | 2.6363 | 0.30523 | Isochron |  |  | 346.977 | 69.3413 | 15.1059 | 0.86659 | 42.2092 | 2.4091 | 0.32913 | [40 empty] | 7.9984 | 468.0884 | 0.0173 | 0.0021902
[91 empty] | plagioclase | [6 empty] | 1.939% |  | 2.023% |  | 9 | [6 empty] | 20.5% |  | 6.362% |  | 6.323% | [5 empty] | 19.98% |  | 5.737% |  | 5.708%
[91 empty] | Salt Butte |  |  |  | External Error |  |  |  |  | 1.128 | 2.306 | Statistical T Ratio |  |  | External Error | [7 empty] | 2.7181 |  | External Error | [7 empty] | 2.5006 | [41 empty] | 47.5902 | 1110.1288 | 0.043393 | 0.0010114
[91 empty] | jh |  |  |  | Analytical Error |  |  |  |  | 0.84001 | 1 | Error Magnification |  |  | Analytical Error | [7 empty] | 2.6222 |  | Analytical Error | [7 empty] | 2.3933 | [41 empty] | 47.5482 | 1106.0529 | 0.043376 | 0.00097988
[165 empty] | 47.1606 | 1094.1143 | 0.043324 | 0.00095033
[165 empty] | 46.4539 | 1075.1266 | 0.043242 | 0.0009248
[91 empty] | Project = Dogami |  |  |  | Total Fusion Age |  | 16.1017 | 0.30393 | 44.9575 | 0.88788 |  | 10 | 8.0367e-05 | 6.4762e-07 | [60 empty] | 45.476 | 1050.3838 | 0.043135 | 0.00090504
[91 empty] | Irradiation = OSU1D07 | [6 empty] | 1.888% |  | 1.975% |  |  |  |  | Statistics |  |  | Statistical F Ratio | 2.0096 |  | Convergence | 1.4652e-07 |  |  | Statistics |  |  | Statistical F Ratio | 2.0096 |  | Convergence | 2.6455e-10 | [42 empty] | 44.2938 | 1021.572 | 0.043011 | 0.00089239
[91 empty] | J = 0.0015671 ± 0.0000052 |  |  |  | External Error |  |  |  |  | 1.1393 | [7 empty] | Error Magnification | 1 |  | Number of Iterations | 330 | [5 empty] | Error Magnification | 1 |  | Number of Iterations | 4 | [42 empty] | 42.9877 | 990.6548 | 0.042877 | 0.00088772
[91 empty] | FCT-3 = 28.030 ± 0.003 Ma |  |  |  | Analytical Error |  |  |  |  | 0.83812 | [7 empty] | n | 9 |  | Calculated Line | Weighted York-2 | [5 empty] | n | 9 |  | Calculated Line | Weighted York-2 | [42 empty] | 41.6468 | 959.739 | 0.042743 | 0.00089134
[165 empty] | 40.3624 | 930.9316 | 0.042618 | 0.000903
[165 empty] | 39.2221 | 906.1958 | 0.042511 | 0.00092192
[165 empty] | 38.3035 | 887.2171 | 0.042429 | 0.0009468
[165 empty] | 37.6694 | 875.2891 | 0.042377 | 0.00097595
[165 empty] | 37.3628 | 871.2245 | 0.042359 | 0.0010074
[165 empty] | 37.4048 | 875.3004 | 0.042377 | 0.0010389
[165 empty] | 37.7923 | 887.2389 | 0.042428 | 0.0010685
[165 empty] | 38.4991 | 906.2266 | 0.04251 | 0.001094
[165 empty] | 39.477 | 930.9694 | 0.042617 | 0.0011138
[165 empty] | 40.6592 | 959.7812 | 0.042742 | 0.0011264
[165 empty] | 41.9653 | 990.6984 | 0.042876 | 0.0011311
[165 empty] | 43.3062 | 1021.6142 | 0.04301 | 0.0011275
[165 empty] | 44.5906 | 1050.4216 | 0.043134 | 0.0011158
[165 empty] | 45.7309 | 1075.1575 | 0.043241 | 0.0010969
[165 empty] | 46.6495 | 1094.1361 | 0.043324 | 0.001072
[165 empty] | 47.2836 | 1106.0642 | 0.043376 | 0.0010429
[165 empty] | 47.5902 | 1110.1288 | 0.043393 | 0.0010114
[165 empty] | 245.2028 | 4404.1991 | 0.056342 | 0.0003596
[165 empty] | 242.6035 | 4348.8859 | 0.056319 | 0.00030533
[165 empty] | 234.0252 | 4186.769 | 0.056253 | 0.00025474
[165 empty] | 220.0526 | 3928.8965 | 0.056147 | 0.0002113
[165 empty] | 201.6378 | 3592.842 | 0.056008 | 0.00017795
[165 empty] | 180.0358 | 3201.507 | 0.055848 | 0.00015698
[165 empty] | 156.7187 | 2781.5603 | 0.055675 | 0.0001498
[165 empty] | 133.2755 | 2361.6205 | 0.055502 | 0.00015692
[165 empty] | 111.3039 | 1970.306 | 0.055341 | 0.00017784
[165 empty] | 92.3012 | 1634.2841 | 0.055203 | 0.00021115
[165 empty] | 77.5624 | 1376.4541 | 0.055097 | 0.00025456
[165 empty] | 68.0918 | 1214.3868 | 0.055031 | 0.00030512
[165 empty] | 64.535 | 1159.1267 | 0.055008 | 0.00035939
[165 empty] | 67.1343 | 1214.4397 | 0.055031 | 0.00041367
[165 empty] | 75.7126 | 1376.5564 | 0.055097 | 0.00046425
[165 empty] | 89.6852 | 1634.4287 | 0.055203 | 0.0005077
[165 empty] | 108.1 | 1970.4831 | 0.055341 | 0.00054104
[165 empty] | 129.702 | 2361.8181 | 0.055502 | 0.00056202
[165 empty] | 153.0191 | 2781.7648 | 0.055675 | 0.00056919
[165 empty] | 176.4622 | 3201.7045 | 0.055848 | 0.00056207
[165 empty] | 198.4339 | 3593.0191 | 0.056008 | 0.00054115
[165 empty] | 217.4366 | 3929.0411 | 0.056147 | 0.00050785
[165 empty] | 232.1754 | 4186.8713 | 0.056253 | 0.00046444
[165 empty] | 241.646 | 4348.9388 | 0.056319 | 0.00041387
[165 empty] | 245.2028 | 4404.1991 | 0.056342 | 0.0003596
[165 empty] | 207.6431 | 3627.3388 | 0.057703 | 0.00036913
[165 empty] | 206.1849 | 3596.2582 | 0.057687 | 0.00033711
[165 empty] | 201.2702 | 3505.1708 | 0.057642 | 0.00030721
[165 empty] | 193.2339 | 3360.2843 | 0.057569 | 0.00028146
[165 empty] | 182.6238 | 3171.4724 | 0.057475 | 0.00026163
[165 empty] | 170.1629 | 2951.6022 | 0.057365 | 0.00024907
[165 empty] | 156.7003 | 2715.6577 | 0.057246 | 0.00024462
[165 empty] | 143.1536 | 2479.7179 | 0.057128 | 0.0002486
[165 empty] | 130.4458 | 2259.8618 | 0.057018 | 0.00026073
[165 empty] | 119.4431 | 2071.0723 | 0.056924 | 0.00028019
[165 empty] | 110.8953 | 1926.215 | 0.056851 | 0.00030564
[165 empty] | 105.3848 | 1835.1617 | 0.056805 | 0.00033536
[165 empty] | 103.2872 | 1804.1175 | 0.05679 | 0.00036732
[165 empty] | 104.7454 | 1835.198 | 0.056805 | 0.00039934
[165 empty] | 109.6601 | 1926.2853 | 0.056851 | 0.00042925
[165 empty] | 117.6963 | 2071.1717 | 0.056923 | 0.00045499
[165 empty] | 128.3064 | 2259.9836 | 0.057018 | 0.00047482
[165 empty] | 140.7674 | 2479.8537 | 0.057128 | 0.00048738
[165 empty] | 154.2299 | 2715.7982 | 0.057246 | 0.00049183
[165 empty] | 167.7767 | 2951.738 | 0.057364 | 0.00048785
[165 empty] | 180.4844 | 3171.5941 | 0.057474 | 0.00047572
[165 empty] | 191.4871 | 3360.3837 | 0.057569 | 0.00045626
[165 empty] | 200.035 | 3505.2411 | 0.057641 | 0.00043081
[165 empty] | 205.5455 | 3596.2945 | 0.057687 | 0.00040109
[165 empty] | 207.6431 | 3627.3388 | 0.057703 | 0.00036913
[165 empty] | 130.983 | 2356.8217 | 0.056106 | 0.00054265
[165 empty] | 130.263 | 2339.324 | 0.056088 | 0.00050357
[165 empty] | 127.6488 | 2288.0511 | 0.056035 | 0.00046714
[165 empty] | 123.3185 | 2206.4972 | 0.055951 | 0.00043584
[165 empty] | 117.5672 | 2100.2202 | 0.055841 | 0.00041179
[165 empty] | 110.7869 | 1976.4626 | 0.055714 | 0.00039665
[165 empty] | 103.4397 | 1843.6583 | 0.055577 | 0.00039144
[165 empty] | 96.0262 | 1710.8576 | 0.05544 | 0.00039651
[165 empty] | 89.0517 | 1587.1107 | 0.055312 | 0.00041153
[165 empty] | 82.9915 | 1480.8508 | 0.055203 | 0.00043546
[165 empty] | 78.2585 | 1399.3193 | 0.055119 | 0.00046668
[165 empty] | 75.1753 | 1348.0725 | 0.055066 | 0.00050306
[165 empty] | 73.952 | 1330.6026 | 0.055048 | 0.00054212
[165 empty] | 74.6721 | 1348.1003 | 0.055066 | 0.00058119
[165 empty] | 77.2863 | 1399.3731 | 0.055119 | 0.00061763
[165 empty] | 81.6166 | 1480.9269 | 0.055203 | 0.00064893
[165 empty] | 87.3678 | 1587.2039 | 0.055312 | 0.00067297
[165 empty] | 94.1481 | 1710.9615 | 0.05544 | 0.00068812
[165 empty] | 101.4953 | 1843.7658 | 0.055577 | 0.00069333
[165 empty] | 108.9088 | 1976.5665 | 0.055714 | 0.00068826
[165 empty] | 115.8833 | 2100.3134 | 0.055841 | 0.00067324
[165 empty] | 121.9436 | 2206.5733 | 0.055951 | 0.00064931
[165 empty] | 126.6766 | 2288.1049 | 0.056035 | 0.00061809
[165 empty] | 129.7597 | 2339.3518 | 0.056088 | 0.00058171
[165 empty] | 130.983 | 2356.8217 | 0.056106 | 0.00054265
[165 empty] | 97.6649 | 1884.8927 | 0.052172 | 0.0006483
[165 empty] | 97.2088 | 1873.3519 | 0.05216 | 0.00061161
[165 empty] | 95.5889 | 1839.5305 | 0.052124 | 0.00057731
[165 empty] | 92.9156 | 1785.7335 | 0.052068 | 0.00054774
[165 empty] | 89.371 | 1715.627 | 0.051995 | 0.00052491
[165 empty] | 85.1967 | 1633.9886 | 0.05191 | 0.00051037
[165 empty] | 80.6771 | 1546.3819 | 0.051818 | 0.00050513
[165 empty] | 76.1204 | 1458.7771 | 0.051726 | 0.00050952
[165 empty] | 71.837 | 1377.1444 | 0.051641 | 0.00052327
[165 empty] | 68.1187 | 1307.0469 | 0.051567 | 0.00054542
[165 empty] | 65.2191 | 1253.2615 | 0.051511 | 0.00057447
[165 empty] | 63.3357 | 1219.4538 | 0.051475 | 0.00060845
[165 empty] | 62.5969 | 1207.9276 | 0.051463 | 0.00064502
[165 empty] | 63.053 | 1219.4683 | 0.051475 | 0.00068171
[165 empty] | 64.6729 | 1253.2897 | 0.05151 | 0.00071601
[165 empty] | 67.3462 | 1307.0867 | 0.051566 | 0.00074558
[165 empty] | 70.8908 | 1377.1932 | 0.05164 | 0.00076841
[165 empty] | 75.0651 | 1458.8315 | 0.051725 | 0.00078295
[165 empty] | 79.5847 | 1546.4382 | 0.051817 | 0.00078819
[165 empty] | 84.1414 | 1634.043 | 0.051908 | 0.00078379
[165 empty] | 88.4248 | 1715.6757 | 0.051994 | 0.00077005
[165 empty] | 92.1431 | 1785.7733 | 0.052067 | 0.0007479
[165 empty] | 95.0427 | 1839.5587 | 0.052124 | 0.00071884
[165 empty] | 96.9261 | 1873.3664 | 0.052159 | 0.00068487
[165 empty] | 97.6649 | 1884.8927 | 0.052172 | 0.0006483
[165 empty] | 134.6779 | 2516.8104 | 0.053995 | 0.00053699
[165 empty] | 133.7204 | 2494.5656 | 0.053978 | 0.00048838
[165 empty] | 130.4489 | 2429.3718 | 0.05393 | 0.00044305
[165 empty] | 125.0864 | 2325.6719 | 0.053854 | 0.00040407
[165 empty] | 117.9982 | 2190.533 | 0.053754 | 0.00037411
[165 empty] | 109.6675 | 2033.1644 | 0.053637 | 0.00035522
[165 empty] | 100.662 | 1864.2906 | 0.053513 | 0.00034866
[165 empty] | 91.5953 | 1695.4201 | 0.053388 | 0.0003549
[165 empty] | 83.0854 | 1538.0611 | 0.053271 | 0.00037351
[165 empty] | 75.7121 | 1402.9374 | 0.053171 | 0.00040322
[165 empty] | 69.978 | 1299.2573 | 0.053095 | 0.000442
[165 empty] | 66.2739 | 1234.0866 | 0.053046 | 0.00048722
[165 empty] | 64.8521 | 1211.8665 | 0.05303 | 0.00053578
[165 empty] | 65.8096 | 1234.1113 | 0.053046 | 0.00058439
[165 empty] | 69.0811 | 1299.305 | 0.053094 | 0.00062972
[165 empty] | 74.4436 | 1403.0048 | 0.053171 | 0.0006687
[165 empty] | 81.5317 | 1538.1437 | 0.053271 | 0.00069865
[165 empty] | 89.8624 | 1695.5123 | 0.053387 | 0.00071755
[165 empty] | 98.868 | 1864.386 | 0.053512 | 0.0007241
[165 empty] | 107.9347 | 2033.2565 | 0.053637 | 0.00071786
[165 empty] | 116.4446 | 2190.6156 | 0.053753 | 0.00069925
[165 empty] | 123.8178 | 2325.7394 | 0.053853 | 0.00066955
[165 empty] | 129.5519 | 2429.4195 | 0.05393 | 0.00063077
[165 empty] | 133.2561 | 2494.5903 | 0.053978 | 0.00058555
[165 empty] | 134.6779 | 2516.8104 | 0.053995 | 0.00053699
[165 empty] | 92.6652 | 1832.9083 | 0.051322 | 0.00066576
[165 empty] | 92.3932 | 1821.65 | 0.051296 | 0.00062794
[165 empty] | 91.0031 | 1788.6724 | 0.051219 | 0.00059267
[165 empty] | 88.5896 | 1736.2228 | 0.051098 | 0.00056235
[165 empty] | 85.3171 | 1667.8756 | 0.05094 | 0.00053905
[165 empty] | 81.4087 | 1588.2885 | 0.050756 | 0.00052436
[165 empty] | 77.1308 | 1502.8853 | 0.050558 | 0.00051928
[165 empty] | 72.7748 | 1417.486 | 0.05036 | 0.00052416
[165 empty] | 68.6376 | 1337.9104 | 0.050176 | 0.00053866
[165 empty] | 65.0011 | 1269.5816 | 0.050018 | 0.00056179
[165 empty] | 62.1133 | 1217.156 | 0.049896 | 0.00059198
[165 empty] | 60.1708 | 1184.2062 | 0.04982 | 0.00062717
[165 empty] | 59.3061 | 1172.9779 | 0.049794 | 0.00066497
[165 empty] | 59.578 | 1184.2361 | 0.04982 | 0.00070279
[165 empty] | 60.9682 | 1217.2137 | 0.049896 | 0.00073806
[165 empty] | 63.3817 | 1269.6633 | 0.050018 | 0.00076837
[165 empty] | 66.6541 | 1338.0104 | 0.050176 | 0.00079167
[165 empty] | 70.5625 | 1417.5975 | 0.05036 | 0.00080636
[165 empty] | 74.8405 | 1503.0007 | 0.050558 | 0.00081144
[165 empty] | 79.1965 | 1588.4001 | 0.050756 | 0.00080656
[165 empty] | 83.3337 | 1667.9756 | 0.05094 | 0.00079207
[165 empty] | 86.9701 | 1736.3045 | 0.051098 | 0.00076893
[165 empty] | 89.858 | 1788.7301 | 0.051219 | 0.00073874
[165 empty] | 91.8005 | 1821.6799 | 0.051296 | 0.00070355
[165 empty] | 92.6652 | 1832.9083 | 0.051322 | 0.00066576
[165 empty] | 103.4486 | 1996.3947 | 0.052531 | 0.0006415
[165 empty] | 102.9671 | 1981.559 | 0.052507 | 0.00059529
[165 empty] | 100.9828 | 1938.0927 | 0.052436 | 0.00055216
[165 empty] | 97.6309 | 1868.958 | 0.052323 | 0.00051504
[165 empty] | 93.1399 | 1778.8661 | 0.052176 | 0.00048647
[165 empty] | 87.8157 | 1673.9568 | 0.052005 | 0.00046839
[165 empty] | 82.0212 | 1561.3795 | 0.051821 | 0.00046204
[165 empty] | 76.1514 | 1448.806 | 0.051637 | 0.00046784
[165 empty] | 70.6061 | 1343.9082 | 0.051466 | 0.0004854
[165 empty] | 65.7634 | 1253.8345 | 0.051319 | 0.00051353
[165 empty] | 61.9532 | 1184.7235 | 0.051206 | 0.00055031
[165 empty] | 59.4352 | 1141.2848 | 0.051134 | 0.00059323
[165 empty] | 58.381 | 1126.4787 | 0.05111 | 0.00063937
[165 empty] | 58.8625 | 1141.3143 | 0.051134 | 0.00068558
[165 empty] | 60.8467 | 1184.7806 | 0.051205 | 0.00072871
[165 empty] | 64.1986 | 1253.9153 | 0.051318 | 0.00076583
[165 empty] | 68.6897 | 1344.0071 | 0.051465 | 0.0007944
[165 empty] | 74.0139 | 1448.9164 | 0.051637 | 0.00081248
[165 empty] | 79.8083 | 1561.4937 | 0.05182 | 0.00081883
[165 empty] | 85.6782 | 1674.0672 | 0.052004 | 0.00081303
[165 empty] | 91.2234 | 1778.9651 | 0.052176 | 0.00079547
[165 empty] | 96.0662 | 1869.0387 | 0.052323 | 0.00076734
[165 empty] | 99.8764 | 1938.1499 | 0.052436 | 0.00073056
[165 empty] | 102.3944 | 1981.5886 | 0.052507 | 0.00068764
[165 empty] | 103.4486 | 1996.3947 | 0.052531 | 0.0006415
[165 empty] | 111.4447 | 2194.9436 | 0.051399 | 0.00070923
[165 empty] | 110.3257 | 2168.4041 | 0.051378 | 0.00060869
[165 empty] | 106.5894 | 2090.6172 | 0.051316 | 0.00051478
[165 empty] | 100.4903 | 1966.8841 | 0.051217 | 0.0004339
[165 empty] | 92.4441 | 1805.6369 | 0.051089 | 0.00037156
[165 empty] | 82.9991 | 1617.8644 | 0.050939 | 0.00033202
[165 empty] | 72.799 | 1416.3629 | 0.050777 | 0.00031796
[165 empty] | 62.5389 | 1214.8645 | 0.050616 | 0.00033035
[165 empty] | 52.918 | 1027.1008 | 0.050466 | 0.00036834
[165 empty] | 44.592 | 865.8678 | 0.050336 | 0.00042934
[165 empty] | 38.1283 | 742.1531 | 0.050237 | 0.0005092
[165 empty] | 33.9673 | 664.3877 | 0.050174 | 0.00060247
[165 empty] | 32.3926 | 637.8712 | 0.050152 | 0.00070279
[165 empty] | 33.5116 | 664.4107 | 0.050173 | 0.00080334
[165 empty] | 37.2479 | 742.1974 | 0.050235 | 0.00089725
[165 empty] | 43.347 | 865.9305 | 0.050333 | 0.00097813
[165 empty] | 51.3932 | 1027.1776 | 0.050462 | 0.0010405
[165 empty] | 60.8382 | 1214.9501 | 0.050612 | 0.00108
[165 empty] | 71.0383 | 1416.4516 | 0.050773 | 0.0010941
[165 empty] | 81.2984 | 1617.95 | 0.050935 | 0.0010817
[165 empty] | 90.9192 | 1805.7137 | 0.051085 | 0.0010437
[165 empty] | 99.2452 | 1966.9468 | 0.051215 | 0.00098268
[165 empty] | 105.709 | 2090.6616 | 0.051314 | 0.00090283
[165 empty] | 109.87 | 2168.427 | 0.051377 | 0.00080956
[165 empty] | 111.4447 | 2194.9436 | 0.051399 | 0.00070923

## Age Plateau
07C2599.AGE >>> 279 LCJ 06 >>> DOGAMI
Ar-Ages in Ma
WEIGHTED PLATEAU
43.86 ± 0.89
TOTAL FUSION
44.96 ± 0.89
NORMAL ISOCHRON
41.69 ± 2.64
INVERSE ISOCHRON
42.21 ± 2.41
MSWD
0.66
Sample Info
plagioclase
Salt Butte
jh
IRR = OSU1D07
J = 0.0015671 ± 0.0000052

## K-Ca Plateau
07C2599.AGE >>> 279 LCJ 06 >>> DOGAMI PROJECT
Ar-Ages in Ma
WEIGHTED PLATEAU
43.86 ± 0.89
TOTAL FUSION
44.96 ± 0.89
NORMAL ISOCHRON
41.69 ± 2.64
INVERSE ISOCHRON
42.21 ± 2.41
Sample Info
plagioclase
Salt Butte
jh
IRR = OSU1D07
J = 0.0015671 ± 0.0000052

## Normal Isochron
07C2599.AGE >>> 279 LCJ 06 >>> DOGAMI PROJECT
Ar-Ages in Ma
WEIGHTED PLATEAU
43.86 ± 0.89
TOTAL FUSION
44.96 ± 0.89
NORMAL ISOCHRON
41.69 ± 2.64
INVERSE ISOCHRON
42.21 ± 2.41
MSWD
0.31
40AR/36AR INTERCEPT
356.7 ± 73.1
Sample Info
plagioclase
Salt Butte
jh
IRR = OSU1D07
J = 0.0015671 ± 0.0000052

## Inverse Isochron
07C2599.AGE >>> 279 LCJ 06 >>> DOGAMI PROJECT
Ar-Ages in Ma
WEIGHTED PLATEAU
43.86 ± 0.89
TOTAL FUSION
44.96 ± 0.89
NORMAL ISOCHRON
41.69 ± 2.64
INVERSE ISOCHRON
42.21 ± 2.41
MSWD
0.33
40AR/36AR INTERCEPT
347.0 ± 69.3
Sample Info
plagioclase
Salt Butte
jh
IRR = OSU1D07
J = 0.0015671 ± 0.0000052